О пожарной  безопасности

и противопожарном режиме

В соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Республики Казахстан» (ППБ РК № 1682-2011) и в целях создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в зданиях и на территории КГУ  Первомайский ЦОССУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за пожарную безопасность    назначить инженера по технике безопасности Гончарука С.М.

2. Назначить ответственными лицами за противопожарное состояние помещений из числа административного  (Приложение 1), а в период проведения в них занятий ответственность возложить на учителей-руководителей занятий.

3. Ответственность за пожарную безопасность в группах  возложить на инструкторов по трудотерапии.

4. Сотрудники охраны (сторожа) выполняют свои обязанности по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с инструкцией, уделяя особое внимание обеспечению пожарной безопасности в ночное время.

5. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок, систем вентиляции и отопления  назначить завхоза Гончарука С.М.

6.  Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей работе руководствоваться с требованиями «Правил пожарной безопасности в Республики Казахстан» (ППБ РК № 1682-2011) «Инструкцией  о  мерах  пожарной  безопасности  в здании КГУ   и на прилегающей территории». (Приложение 2), обеспечивая строгое соблюдение противопожарного режима всем персоналом и клиентами.

7. Инженеру по технике безопасности Гончаруку С.М. обеспечить проведение со всем персоналом учреждения противопожарного инструктажа два раза в год (январь, июль).

Оформить его проведение в журнале установленной формы.

При проведении инструктажей персонала обратить особое внимание на порядок действий в случае возникновения пожара и организацию ежедневного противопожарного осмотра помещений .

Организацию инструктажа и прием зачетов от персонала возложить на инженера по технике безопасности Гончарука С.М.

Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа определить решением заместителя директора по социальной работе.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

8. В целях пожарной профилактики организовать  специальные занятия по изучению правил пожарной безопасности. По окончании провести инструктажи с регистрацией их в журналах установленной формы.

9. С персоналом, выполнение служебных обязанностей которого связано с повышенной пожарной опасностью, проводить пожарно-технические минимумы. Сроки, место и порядок проведения пожарно-технических минимумов, заместителю директора по социальной работе  установить своим решением.

10. Поддерживать в готовности к применению имеющиеся средства пожаротушения, пожарную сигнализацию, а также технические средства охраны.

Ответственность за содержание и исправность первичных средств пожаротушения возложить на инженера по технике безопасности Гончарука С.М.

11. В целях поддержания пожарной безопасности в зданиях и на территории КГУ в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Республики Казахстан» (ППБ РК № 1168-2011) установить следующий  противопожарный режим:

12.1. Запретить курение во всех помещениях и на территории КГУ.

12.2. Запретить разведение костров на территории КГУ и на прилегающей территории.

  - Оперативно обесточивать электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.

Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

  - Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

12.5. Запретить размещение в электрощитовой горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов.

Запретить хранение в помещениях лакокрасочных изделий.

12.6. Огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией и письменного разрешения директора КГУ.

12.7. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими неисправными элетроустановочными изделиями, а так же электроприборами, не включенными в опись кабинета.

12.8. По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в помещениях КГУ вменить обязанность осмотр помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверку исправности электроустановочных изделий, закрытие окон, выключение электопитания и освещения.

12.9. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.), обязано выполнить следующие действия:

незамедлительно сообщить о случившемся в противопожарную службу (службу спасения) по телефонам «101» и «112»,  при этом необходимо назвать адрес КГУ, место возникновения пожара, свою фамилию;

принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работы в здании;

выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания КГУ.

12.10. Возложить на Сикорского Д.Т. обязанность по оперативному обесточиванию электроснабжения здания в электрощитовом помещении при возникновении пожара.

13. Утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения пожара в  учреждении (Приложение 3).

14. Определить, что в систему оповещения при пожаре входят: автоматизированная система оповещения. Ответственным за оповещение назначить Сикорского Д.Т.

15. Иметь на видных местах «Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях и на прилегающей территории школы», план (схему) эвакуации людей из здания на случай пожара, указатели запасных выходов, таблички с ответственными за противопожарное состояние в каждом кабинете.

16. Назначить из числа сотрудников, способных принимать правильные решения в экстремальных ситуациях, пожарные расчеты для эвакуации людей, принятия первичных мер по тушению пожара, выноса служебных документов и имущества в случаях, когда это не связано с риском для жизни и здоровья, до прибытия пожарных подразделений.

17. При оказании первой помощи пострадавшим при пожаре руководствоваться «Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшему» (Приложение 4).

17.  Заместителю.:

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением Инструкции и правил пожарной безопасности персоналом;

- устанавливать при необходимости взаимодействие с аварийными службами района, подразделениями органов МВД, МЧС, МЗ;

- обеспечить усиление противопожарного режимов в предпраздничные и праздничные дни;

- распространять среди персонала  памятки о мерах пожарной безопасности;

18. Персонал и учащихся, нарушающих требования Инструкции и правила пожарной безопасности, привлекать к строгой дисциплинарной и административной ответственности.

19. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по социальной работе Поликовскую Н.В.

Директор                                         Л. Астанович

С приказом ознакомлены :_____________________                    _________________________ Н. Поликовская

______________________                  _________________________  С. Гончарук

______________________                  _________________________   Д. Сикорский

Исп. А. Медяковская

Сіздігі және өртке қарсы режим

«Қазақстан Республикасында өрт қаупсіздігі ережелерінің» (ҚР ӨҚЕ № 1682-2011) талаптарына сәйкес және Первомай АӘҚКО ғимаратары мен аумағында өрт қауіпсіздігін қамтамасызету үшін қажетті жағдай жасау мақсатында

БҰЙЫРАМЫН:

- Өрт қауіпсіздігі жауапкер ретінде техника қауіпсіздігі бойынша инженер Гончарук С.М. тағайындалсын.

- Үй-жайлардың өртке қарсы жағдайына жауапкер тұлғалар қатарына әкімшілік қызметкелер тағайындалсын ( 1 қосымша)

- Толтардағы өрт қауіпсіздігіне жауапкершілік еңбекпен емдеу нұсқаушыларына жүктелсін.

- Күзет қызметкерлері (қарауылдар) өрт қауіпсіздігі бойынша міндеттерін түнгі мезгілге аса назар аударған жағдайда нұсқаулыққа сәйкес атқарды.

- Электр қондырғылары, вентиляция менжылыту жүйесінің өрт қауіпсіздігіне жауапкер болып электрик Сикорский Д.Т. тағайындалсын.

- Өрт қауіпсіздігіне жауапкер тұлғалар өз жұмысында «қазақстан Республикасында өрт қауіпсіздігі ережелері «(ҚР ӨҚЕ № 1682-2011), «КММ ғимараттары мен оған тиісті әумақта өрт кауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық» (2 қосымша) талаптарын басшылыққа алып, өрт қаупсіздігі режимін қатал қамтамасыз етуі тиіс.

- Техника қауіпсіздігі бойынша инженер Гончарук С.М. өрт қауіпсіздігі нұсқаулығын мекеменің барлық қызметкерлерімен жылына екірет (қантар,шілде) өткізуді қамтамасыз етсін.

- Оның өткізілдін белгіленген формадағы журналда рәсімдесін.

- Қызметкерлер нұсқаулық өткізгенде өрт шыққан жағдайдағы  іс-қимыл тәртібі үй-жайларды күнделікті көріктенөткізуді ұйымдастыруға аса назар аударылсын.

- Нұсқаулықты ұйымдастыру мен қызметкерлерден сынақ қабылдау техника қауіпсіздігі бойынша инженер С.М.Гончарукке жүктелсін.

- Өртке қарсы нұсқаулықты өткізу мерзімі,орны және тәртібін директордың әлеуметтік жұмыс жөніндегі орынбасарының шешімімен белгіленсін.

- Өртке қарсы нұсқаулықты өтпеген және де қанағаттандырарлықсыз білім көрсетке тұлғаларға жұмыс істеуге рұқсат берілмейді.

- Өрттің алдын алу мақсатында өрт қауіпсіздігі ережелерін үйрену бойынша арнайы сабақтар ұйымдастырылсын. Соңында белгіленген формадағы журналға тіркеу тәртібімен нұсқаулық өткізілсін.

- Аса өртке қауіпті қызметтік міндеттермен байланысты жұмыс атқаратын қызметкерлермен өрт-техникалық минимумдер өткізілсін. Оны өткізудің мерзімін, орнын және тәртібін директордың әлеуметтік жұмыс жөніндегі орынбасары өз шешімімен белгілесін.

- Бар болған өрт сөндіргіш құралдарын,өрт туралы хабарландырушы сигнализацияны және де техникалық қорғашы құралдарды қолдануға дайындықта ұстау. Бастапқы өрт сөндіргіш құралдарының түзулігі мен сақталуына жауапкерщілік техника кауіпсіздігі бойынша инженер С.М.Гончарукке жүктелсін.

- КММ ғимаратары мен аумағында өрт қауіпсіздігін сақтау мақсатында «Қазақстан Республикасында өрт қауісіздігі ережелері (ҚР ӨҚЕ № 1682-2011) талаптарына сәйкес төмендегі өртке қарсы режим белгіленсін:

- 1 КММ барлық үй-жайларымен аумағында шылым шегуге тыйым салынсын.

  - КММ аумағы мен оған жанасқан аумақтарда от жағуға тыйым салынсын.

  - Жұмыс уақыты аяқталған соңкезекші болмаған үй-жайлардағы, кекшілік жарығын қоспағанда, электр қондығырғылары мен тұрмыстық электрқұралдары жедел тоқтан ажыратылсын. Басқа электр қондырғылары мен электротехникалық бұйымдар (тоңазытқыш камералары және т.б.) кернеу астында қалдырылсын, егер оларды пайдалану бойынша нұсқаулықта көзделген жағдайда.

  - Жылулық қорғанысы болмаған электрутіктер,электр плиталарымен және де басқа да электр қыздырғыш аспаптарымен пайдалануға тыйым салынсын.

  - Электр қалқаны орналасқан бөлмеде жанылғы және жеңіл жанғыш заттар мен материалдарды орналастыруға тыйым салынсын.

  - Отпен және өртке қауіпті жұмыстатек әкімшіліктің келісімімен және КММ директорының жазбаша рұқсатынан соң жүргізілсін.

  - Бұзылған розеткалармен, рубильникткрмен,басқа да ақауы бар электрқондырғыларымен және де кабинеттің тізіміне енбеген электр аспаптарымен қолдануға тыйым салынсын.

  - Жұмыс аяқталған КММ ұй-жайларындағы өрт қауіпсіздігіне жауапкердің міндетіне өртке қауіпті заттардың жоқтығы, электр бұйымдарының түзулігін тексеру, терезелердің жабақтығын,электр бұйымдары мен жарықтың өшгендігін көріп шығу жүктелсін.

  - ӨРТ шыққанда немесе өның белгілері анықталғанда (түтін, сеіс) оны аңықтаған тұлға төмендегі іс-әрекетті орындауы тиіс:

- оқиға туралы жедел «101» және «112» телефондары арқылы өрт шыққан орнын, КММ мекеннннжайын, өзінің аты-жөнін өртке қарсы қызметке (құтқару қызметіне) айтуы тиіс;

- адамдарды эвауациялау, өртті сөндіру және материалдық құндылықтарды сақтап қалу бойынша шараларды қабылдау;

- қажетілік тұғанда электр энергиясын өшіру,ғимараттағы жұмыстарды тоқтату;

- өрттің дамуы мен КММ ғимарратары үй-жайларының түтінделуінің алдын алу шараларын орындау;

  - Өрт шыққанда Д.Т.Сикорскийге ғимаратты электр қалқаны орналасқен үй-жайдан тоқсыздандыру міндеті жүктелсін.

- Мекемеде өрт шыққан жағдайда лауазымды тұлгалардың іс-әрекетінің тәртібі бекітілсін (3 қосымша).

- Өрт шыққандағы хабарландыру жүйесіне кіреді: автоматтандырылған хабарландыру жүйесі. Хабарландыруға жауапкер ретінде Сикорский Д.Т. тағайындалсын.

- Көрінетін жерлерде «Үй-жайлардағы және тиісті аумақтағы өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық», адамдарды эвакуациялау схемасы, қосалқы шығу жолдары көрсеткіштері, әр кабинеттегі өртке қарсы жағдайға жауапкер тұлғаның тізімі болуы.

- Өрт сөндірушілер келгенге дейін, экстримальды жағдай түғанда дұрыс шешім қабылдай алатын, адамдарды эвакуациялайтын, щртті сөндіруге бірінші шараларды қабылдайтын,адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіру мен байланысты болмаған жағдайда қызметтік құжаттар мен мүлікті шығаратын өрт бөлімшесі қызметкерлер қатарынан тиғайындалсын.

- Өрттен зардап шеккендерге бірінші көмек көрсетуде «Зардап шеккедерге  вірінші көмек көрсету бойынша нұскаулық» басшылыққа алынсын (4 қосымша).

- Директордың әлеуметтік жұмыс жөніндегі орынбасары:

- Қызметкерлердің өрт қауіпсідігі Нұсқаулығы мен ерелерінің сақталуына тұрақты бақылау жүргізсін;

- Қажеттілік түғанда ауданның құтқару қызметтерімен, ІІМ,ТЖМ, ДСМ органдарының бөлімшелерімен байланыс орнатсын;

- Мерекеден алдын және мереке күндері өрткеқарсы режимді күшейтуді қамтамасыз етсін;

- Қызметкерлер арасында өрт қауіпсіздігі шаралары туралы ескертпелер таратсын.

- Өрт қауіпсіздігі Нұсқаулығы мен ережелерініңталаптарын бұзған қызметкергерді қатал тәртіптік және  әкімшілік жауапкершілікке тартсын.

- Осы бүйрықтың орындалуын бақылау директордың әлеуметтік жұмыс жөніндегі орынбасары Н.В.Поликовскаяға жүктелсін.

Директор                                         Л. Астанович

Бұйрықпен таныстырылды:_____________________                    _________________________ Н. Поликовская

______________________                  _________________________  С. Гончарук

______________________                  _________________________   Д. Сикорский

Орын. А. Медяковская